Информация о результатах проверок, проведенных в администрации сельского поселения «Усть-Илыч» за 2013 год:

1.

- 09 сентября 2013 года на основании Распоряжения начальника отдела за № 983 от 22 августа 2013 года была проведена проверка в отношении администрации сельского поселения «Усть-Илыч» органом государственного контроля (надзора) – Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в городе Ухте.

- Результат проверки: 1. Провести  ремонт, чистку, дезинфекцию колодцев по адресу: с.Усть-Илыч – ул.Сосновая д.149, пст Мишкин-Ель - ул.Лесная, ул.Черемушки, пст Палью - ул.Школьная, ул. Береговая в срок до 28 февраля 2014 года.

2. Провести медицинский осмотр работников, занятых на тяжелых работах и на работах вредными или опасными условиями труда – срок 28 февраля 2014 года.

3. Провести комплекс мероприятий в соответствии с п. 6.6 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения (колодец около ФАП с.Усть-Илыч) срок до 28 февраля 2014 года.

2.

1)   С 21.03.2013 г. по 26.03.2013 года на основании распоряжения № 34 от 11.03.2013 года начальника ОНД Троицко-Печорского района Терновецкого Ивана Валерьевича была проведена плановая проверка в отношении администрации сельского поселения «Усть-Илыч».

2)  В ходе проведения проверки: выявлены нарушения требований пожарной безопасности: у 6-ти пожарных водоемов отсутствует соответствующий указатель, в с.Усть-Илыч, п.Палью недостаточное количество пожарных водоемов.